ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

Т И Т Е Л

Милоша Црњанског бр. 3

Број: 1310-13/20-1

Датум: 23.10.2020.  године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  наручилац објављује:

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

за јавну набавку мале вредности – набавка добара – огрев за грејну сезону 2020/2021,

ЈН број 1.1.2/2020

Назив наручиоца: Основна школа „Светозар Милетић“

Адреса наручиоца: Тител, Милоша Црњанског бр. 3

Интернет страница наручиоца: www.ostitel.edu.rs

Врста наручиоца: Установа - просвета

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке: огрев за грејну сезону 2020/2021

Назив и ознака из општег речника набавке: -Угаљ 09111100

-Дрво за огрев 03413000

-Горива на бази дрвета 09111400

Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.10.2020. године

Датум објављивања питања и одговора: 26.10.2020. године

Питање: Заинтересовани понуђач, у писаном облику електронским путем, поставио је питање – изнео примедбу на конкурсну документацију за Партију 3 – Пелет и тражио да се измени Конкурсна документација за предметну јавну набавку у погледу захтева да пелет буде сировинског саастава 100% буква, као и да се искључи параметар „доња калоријска моћ без влаге (влага=0%)>18000kJ/kg“ јер се навођењем ових параметара ограничава конкуренција и дискриминишу понуђачи.

Одговор:

Наручилац у складу са својим потребама и техничким својствима и капацитетима грејних тела које користи одређује техничку спецификацију пелета који ће користити и остаје при ставу да сировински састав пелета буде 100% буква. На основу испитивања тржишта које је обављено у току припрема за израду плана јавних набавки за 2020. годину, а и за претходне године, наручилац је дошао до сазнања да на територији Републике Србије, као и у непосредном окружењу, постоји више произвођача пелета сировинског састава који је тражен у конкурсној документацији, тако да постављени захтев у погледу сировинског састава пелета ничим не ограничава конкурентност у поступку јавне набавке.

Акредитоване лабораторије за испитивање пелета на основу увида у сировине које користи произвођач за израду пелета у сертификату ЕН Плус дефинишу и сировински састав пелета и исти је јасно назначен у прилозима који су саставни део сертификата ЕН Плус А1 или А2. Тражени параметри су у складу са стандардом ЕН Плус.

Што се тиче параметара „доња топлотна моћ без влаге (влага=0%)>18000kJ/kg“  исти се не доказује стандардом ЕН Плус А2 већ извештајем о испитиивању пелета који издаје акредитована лабораторија.

Овим путем Наручилац обавештава све потенцијалне понуђаче да неће одбити понуду понуђача уколико у достављеном извештају о испитивању пелета нема исказан параметар „доња калоријска моћ без влаге (влага=0%)>18000kJ/kg“.

Комисија за ЈНМВ бр. 1.1.2/2020