ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

Т И Т Е Л

Милоша Црњанског бр. 3

Број: 1297-13/20-1

Датум: 21.10.2020.  године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  наручилац објављује:

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР

за јавну набавку мале вредности – набавка добара – огрев за грејну сезону 2020/2021,

ЈН број 1.1.2/2020

Назив наручиоца: Основна школа „Светозар Милетић“

Адреса наручиоца: Тител, Милоша Црњанског бр. 3

Интернет страница наручиоца: www.ostitel.edu.rs

Врста наручиоца: Установа - просвета

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета: Добра

Опис предмета набавке: огрев за грејну сезону 2020/2021

Назив и ознака из општег речника набавке: -Угаљ 09111100

-Дрво за огрев 03413000

-Горива на бази дрвета 09111400

Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.10.2020. године

Датум објављивања питања и одговора: 22.10.2020. године

Питање: Заинтересовани понуђач, у писаном облику електронским путем, поставио је питање и тражио да се измени Конкурсна документација за предметну јавну набавку, које гласи:

„На страни 5 конкурсне документације везано за карактеристике пелета стоји: Извештај о испитивању пелета који доставља понуђач мора садржати све параметре техничке и елементарне анализе пелета (укупна влага, пепео, сумпор укупни, кокс, фиксни угљеник, испарљиво, сагорљиво, водоник, азот, кисеоник).

Наше акредитоване куће као што је Југоинспект Београд за издавање сертификата за пелет у свом сертификату немају те параметре које ви тражите јер они нису у складу са стандардом. Молимо вас да измените конкурсну документацију и да је прилагодите сертификату који издају акредитоване куће.

Исто тако и дрвени пелет који има 80% букве тврдог дрвета и 20% меканог дрвета даје калоријску вредност и све остале вредности које ви тражите, тако да вашим захтевом да буде 100% букве смањујете број понуда потенцијалних понуђача и тиме кршите Закон о јавним набавкама члан 100, 101 и 102.“

Одговор: Садржај извештајај о испитивању пелета, као и било ког другог чврстог огрева, одређује наручилац извештаја својим захтевом. Све акредитоване лабораторије имају и акредитоване методе за испитивање параметара техничке и елементарне анализе пелета или другог чврстог огрева, наведених у техничкој спецификацији у конкурсној документацији. Увидом у конкурсне документације које су понуђачи достављали током претходних јавних набавки огрева које је наручилац спроводио, утврђено је да постоји више акредитованих лабораторија у Србији које имају акредитоване методе за испитивање параметара који су тражени у конкурсној документацији наручиоца. Имајући у виду наведено, наручилац остаје при свом захтеву како је наведено у конкурсној документацији.

Наручилац у складу са својим потребама и техничким својствима и капацитетима грејних тела које користи одређује техничку спецификацију пелета који ће користити и остаје при ставу да сировински састав пелета буде 100% буква. На основу испитивања тржишта које је обављено у току припрема за израду плана јавних набавки за 2020. годину, а и за претходне године, наручилац је дошао до сазнања да на територији Републике Србије, као и у непосредном окружењу, постоји више произвођача пелета сировинског састава који је тражен у конкурсној документацији, тако да постављени захтев у погледу сировинског састава пелета ничим не ограничава конкурентност у поступку јавне набавке.

Комисија за ЈНМВ бр. 1.1.2/2020